## Subnetwork 1
Summary for Load_Flow_Analysis : The load flow converged in 2 iterations !
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Total generation | 409.5 | 189
| Total PQ load | 395.2 | 155.4
| Total Z shunt | -4.3165e-13 | 9.0594e-14
| Total ASM | 0 | 0
| Total losses | 14.3 | 33.6
1 : BUS_1 V= 1.050 pu/25kV 0.00 deg ; Swing bus
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 409.5 | 189
| PQ Load | 0 | 0
| Z shunt | -5.5955e-13 | 1.4921e-12
| BUS_2 | 199.5 | 84
| BUS_3 | 210 | 105
2 : BUS_2 V= 0.982 pu/25kV -3.50 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 256.6 | 110.2
| Z shunt | -1.4353e-12 | -6.1107e-13
| BUS_1 | -191 | -67
| BUS_3 | -65.6 | -43.2
3 : BUS_3 V= 1.001 pu/25kV -2.86 deg
|  | P(MW) | Q(Mvar)
| Generation | 0 | 0
| PQ Load | 138.6 | 45.2
| Z shunt | 1.5632e-12 | -7.9048e-13
| BUS_1 | -205 | -90
| BUS_2 | 66.4 | 44.8

## Generation report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
BUS_1 | 409.5 | 189
Total | 409.5 | 189

## PQ load report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
BUS_2 | 256.6 | 110.2
BUS_3 | 138.6 | 45.2
Total | 395.2 | 155.4

## Z shunt report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
BUS_1 | -5.5955e-13 | 1.4921e-12
BUS_2 | -1.4353e-12 | -6.1107e-13
BUS_3 | 1.5632e-12 | -7.9048e-13
Total | -4.3165e-13 | 9.0594e-14

## ASM report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
Total | 0 | 0